Toruń dnia 04.03.2025r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dla zamówienia o nazwie:

„Wykonanie 5-letnich przeglądów technicznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o. zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 725).”

1. Zamawiający

Zamawiający:                Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

Adres zamawiającego:  ul. Watzenrodego 17,   87-100 Toruń

Nr NIP:                          956-18-05-065

Nr REGON:                   870485050

Tel:                                056 653 81 10;     Fax:  056 653 81 29

Adres internetowy:        www.ttbs.pl

e-mail:                           ttbs@ttbs.pl

2. Tryb zamówienia

Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2024 r., poz. 1320).

Postępowanie prowadzone jest w trybie naboru ofert o wartości poniżej 130 000 zł.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 5 – letnich przeglądów technicznych budowlanych

i elektrycznych dla 27 budynków mieszkalnych stanowiących własność Toruńskiego TBS Sp. z o.o., oraz 1 budynku mieszkalnego wielorodzinnego zarządzanego przez Spółkę, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca  1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 682) w następującym zakresie:

-  część ogólnobudowlana – sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania

obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia.   – 28 budynków

-  część elektryczna – badanie instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów – 27 budynków

-  sporządzenie „Protokołu kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku” odrębnie dla

każdego budynku.

3.2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części, tj. przegląd techniczny budowlany (część 1) oraz przegląd techniczny instalacji elektrycznej, fotowoltaicznej i piorunochronnej (część 2)

KOD CPV

71300000-1 – usługi inżynierskie

4. Miejsce realizacji zamówienia

4.1. Wykaz nieruchomości objętych zamówieniem wraz z podaniem powierzchni, ilości mieszkań

i ilości lokali użytkowych stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

5. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 30 czerwca 2025 r.

6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny

spełnienia tych warunków.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej 1 przegląd techniczny budowlany obejmujący sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia o wartości co najmniej 4.000 zł netto (część 1);

co najmniej 1 przegląd techniczny elektryczny obejmujący badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów o wartości co najmniej 5.000 zł netto (część 2)

- dysponują potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający uzna za spełnienie warunku jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:  
co najmniej 2  osobami posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) uprawniające do kontrolowania stanu technicznego budynków, w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami bez ograniczeń (dotyczy części 1),

co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych – czyli posiadającą kwalifikacje kategorii „D” (dotyczy części 2).

Uwaga: Do oferty należy załączyć uprawnienie osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia oraz świadectwa wzorcowania sprzętu pomiarowego

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

6.2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferenci obowiązani są

załączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty.

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej,

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia dla wybranej części zamówienia z załączeniem stosownych uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  (zał. nr 3),

- wykaz co najmniej jednej usługi wykonanej w ciągu ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia dla wybranej części zamówienia (zał. nr 4) wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,

- oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia.

7. Opis sposobu przygotowania oferty.

7.1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie  z wymogami Specyfikacji istotnych warunków

zamówienia.

7.2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

7.3.  Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

7.4. Cenę oferty należy podać w złotych polskich.

7.5. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.6. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i

parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

7.7. Ofertę należy umieścić w nieprzezroczystym opakowaniu, z opisanym przedmiotem

zamówienia, opatrzonym nazwą , siedzibą i numerem telefonu Wykonawcy.

8. Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Jedynym kryterium jakim Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty będzie

cena. Cena – waga 100 %

9. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z oferentami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i oferenci

przekazują w formie pisemnej (pocztą lub e-mail).

9.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt

otrzymania jakiegokolwiek oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji.

9.3. Oferenci mogą się zwrócić do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące zapisów w SIWZ.

9.4. Wszelkich informacji związanych z przedmiotem zamówienia oraz zapisami SIWZ udziela

p. Luiza Wajs tel. (056) 653 81 21.

10. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

11. Termin związania ofertą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna swój bieg wraz z terminem składania ofert.

11.2. W uzasadnionych przypadkach co najmniej na  3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Toruniu przy ul. Watzenrodego 17 w sekretariacie do dnia 18.03.2025r. do godz. 13:00.

12.2. Potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem jej złożenia oraz numerem jakim została oznakowana – wydawane będzie wyłącznie na pisemny wniosek oferenta.

12.3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

13. Postanowienia dotyczące umowy.

13.1. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.

13.2. Złożona oferta i zaakceptowany wzór umowy są dokumentami nienegocjowanymi i po rozstrzygnięciu przetargu a przed podpisaniem umowy nie będą zawierane żadne dodatkowe uzgodnienia.

13.3. O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem.

13.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

14. Zmiany umowy.

14.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, gdy zaistnieje niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego.

14.2. Zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:

- terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy

czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po

stronie Zamawiającego lub niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy,

- zmiana obowiązującej stawki VAT – w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT

wynagrodzenie brutto będzie ustalone w oparciu o nową stawkę VAT,

- zmiana ilości budynków podlegających przeglądom,

- zmiana wynagrodzenia – w przypadku niewykonania przedmiotu zamówienia zgodnie ze

zobowiązaniem lub zmniejszenia zakresu robót przez Zamawiającego.

15. Inne postanowienia SIWZ.

15.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub obie części.

15.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

15.3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

15.4. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Zestawienie nieruchomości.

- Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia.

- Doświadczenie wykonawcy.

- Wzór umowy na przeglądy elektryczne

- Wzór umowy na przeglądy budowlane

- Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

ZATWIERDZAM:

Beata Żółtowska

Prezes Zarządu

………………………………..

Data zatwierdzenia: …………